## Capa
AUGUSTO CESAR B. DA SILVA 7º PERÍODO - ENG. ELÉTRICA 28/03/01
CEFET / RJ

## Instruções
Instruções
| 1 | - Caso deseje entrar com os parâmetros, inclusive as trações, para obter a variação de temperatura, basta substituir os valores apresentados no exemplo pelos valores desejados, utilizando a Equação A.
| 1 | - Caso deseje obter, por exemplo, o valor de tração a partir da variação de temperatura, siga os passos abaixo, na Equação B:
| 1 - | Clique sobre a célula de resultado (na cor laranja - L11).
| 2 - | Vá para Ferramentas / Atingir Meta.
| 3 - | No campo "Para Valor", entre com o valor desejado para variação de temperatura.
| 4 - | No campo "Variando Célula", escolha o parâmetro que deseja obter.
Caso seja a tração T02 (tração com temperatura t2) digite L9 e clique com o mouse em OK. Será apresentado o valor de T02 para o valor de Dt escolhido.
T01 e T02 - Trações (Kgf)
| A | - comprimento do vão (m) | S - área da seção transv. do condutor (mm2)
| p | - peso unitário do condutor (kgf/m) | t - temperatura (ºC)
| E | - módulo de elasticidade do condutor (kgf/mm2) | L - comp. Desenvolvido (m)
| a | - coef. de dilatação térmica linear do condutor (1/ºC) | C - T/p (m)

## Equação A
Para obter o valor da variação de temperatura, preencha os campos em cinza :
Entre com o valor de T01 | ............... | 1545 |  | Entre com o valor da temperatura inicial, para obter a temperatura final :
Entre com o valor de T02 | ............... | 1774.03
Entre com o valor de p | ............... | 0.7816
Entre com o valor de E | ............... | 8086
Entre com o valor de S | ............... | 210.3
Entre com o valor de A | ............... | 350 |  | t 1 | .......... | 20
Entre com o valor de a | ............... | 1.8e-05
Resultado ( Dt ) | ........... | -25.00024705 | ( Resultado com 8 casas decimais.)
Temp. final (t 2) | ........... | -5.00024705 | ( Resultado com 8 casas decimais.)
Obs.: Valores de temperatura em º C
Equação de Mudança de Estado

## Equação B
Para obter o valor da tração na temperatura 2, preencha os campos em cinza e siga as instruções :
Antes de efetuar o cálculo, entre com o valor da temperatura inicial, para obter o valor da temperatura t2 :
[6 empty] | Valor Obtido de T02 | ........... | 1776.6738
[6 empty] | Resultado ( Dt ) | ........... | -25.00019632
| t 1 | ............... | 20
| Temp. final (t 2) |  |  | ........... | 5 | (Ferramentas / Atingir Meta)
| Entre com o valor de T01 |  |  | ............... | 1545
| Entre com o valor de p |  |  | ............... | 0.7816 | Obs.: Valores de temperatura em º C
| Entre com o valor de E |  |  | ............... | 8086
| Entre com o valor de S |  |  | ............... | 210.3
| Entre com o valor de A |  |  | ............... | 350
| Entre com o valor de a |  |  | ............... | 1.818e-05
Equação de Mudança de Estado

## Equação C
Para obter o valor da variação de temperatura, preencha os campos em cinza :
Entre com o valor de T01 | ............... | 1545 |  | Entre com o valor da temperatura inicial, para obter a temperatura final :
Entre com o valor de T02 | ............... | 2118.7613
Entre com o valor de p1 | ............... | 0.7816
Entre com o valor de p2 | ............... | 1.0246
Entre com o valor de E | ............... | 8086
Entre com o valor de S | ............... | 210.3
Entre com o valor de A | ............... | 350 |  | t 1 | .......... | 20
Entre com o valor de at | ............... | 1.8e-05
Resultado ( Dt ) | ........... | -25.00001692 | ( Resultado com 8 casas decimais.)
Temp. final (t 2) | ........... | -5.00001692 | ( Resultado com 8 casas decimais.)
Obs.: Valores de temperatura em º C
Equação de Mudança de Estado

## Equação D
Para obter o valor da tração na temperatura 2, preencha os campos em cinza e siga as instruções :
Antes de efetuar o cálculo, entre com o valor da temperatura inicial, para obter o valor da temperatura t2 :
[7 empty] | Valor Obtido de T02 | ........... | 2288.3763
| t 1 | ............... | 29 |  |  |  | Resultado ( Dt ) | ........... | 3.00003954
| Temp. final (t 2) |  |  | ........... | 32.00003954 |  | (Ferramentas / Atingir Meta)
| Entre com o valor de T01 |  |  | ............... | 2210
| Entre com o valor de p1 |  |  | ............... | 1.2387 |  | Obs.: Valores de temperatura em º C
| Entre com o valor de p2 |  |  | ............... | 1.3181
| Entre com o valor de E |  |  | ............... | 6117
| Entre com o valor de S |  |  | ............... | 356.35
| Entre com o valor de A |  |  | ............... | 350
| Entre com o valor de at |  |  | ............... | 1.8e-05
| Diâmetro do Condutor (mm) |  |  | ............... | 0.02454 | ....... | Entrada para o cálculo de p2
| Vento do Projeto (km/h) |  |  | ............... | 71.424 | .......
Equação de Mudança de Estado